招 标 文 件

一、招标类别：后勤物资

二、招标编号：ZW2023-11

三、招标内容：水电耗材采购项目明细表（详见附表1）。

四、投标文件内容要求

（一）报价

1、人民币为使用币种，计量单位为公制系统。

2、分项报价，根据招标内容分项报价（单项报价不得超过单项限价金额见附表1，否则视为无限投标）。

3、报价须标明本次拟提供的产品名称、品牌、规格型号、价格等详细资料。

(二)招标文件编制

1、所报价格包括水电耗材、运输、税费、上楼人工等一切费用，用户不再支付任何费用。

2、售后服务承诺：送货响应时间、制作时间等。

3、法人代表授权书；

4、营业执照（复印件）；

5、投标商认为有必要提供的其它备份文件。

(三)投标时按附表要求提供部分指定样品，连同标书密封，要求标注清晰。

五、投标文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：体现报价及产品规格、响应评分内容等资料]。

投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（邮寄标书的，需在邮件封面标识）写明所投项目名称、联系电话及联系人。

六、标书送达时间及地点

（一）投标文件送达时间：即日起至2023年9月  21  日17:00 时止。

（二）标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院总务招标小组

地址：汕头市饶平路7号   综合门诊部3号楼二楼  总务科

联系电话：0754-88555844-1108 13531266526  邮政编码：515031

联系人： 李老师

七、支付方式

按中标单价和每月的实际采购量，按月支付。

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、样品质量、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标产品。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

（二）评分项目：

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下表评分规则推荐中标候选人。

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，其中的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 商务 | 技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 | 30分 | 15分 | 55分 |

各评分项目的评分标准如下：

价格评分细则（30分）

| 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 确定基准价 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 价格得分 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的投标总价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格评分=（评标基准价/投标人报价）×30 如此类推，算出所有供应商的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后一位有效数字。） |

商务评审表（15分）

| 1 | 同类业绩 | (7.5分) | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接医院的供货或配送业绩（相同或相近项目），每提供一个得1.5分，最多得7.5分。注：同一业主续签不重复计分。须提供合同复印件加盖投标人公章。未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 客户满意度评价 | (7.5分) | 2021年1月1日以来的项目（必须为“相同或相近项目业绩”中有效计分的业绩）获得项目用户评价为正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价）,每提供一个得2.5分，最多得7.5分。注：须提供合同业主或业主项目主管部门盖章的评价文件复印件加盖投标人公章。未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，不得分。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

技术评审表（55分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人响应程度 | (5.0分) | 对采购需求中水电耗材所有参数进行评审：全部响应得5分，有1条负偏离扣1分，扣完为止。注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求要求为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人的《采购需求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写或不满足的视为负偏离。 |
| 2 | 质量保证方案 | (15.0分)，（等次分值选择：0.0;5.0;10.0;15.0;） | 根据投标人针对本项目制定的质量保证方案【包括但不限于质保期内的质保服务措施、货物交付验收的执行标准及整改方案】进行综合评分：（1）质量保证方案内容完整详细，针对本项目提供的质保期内质保服务措施详细，提供的货物交付验收的执行标准完整，完全满足且优于采购需求，得15分；（2）质量保证方案内容整体完整但简单，针对本项目提供的质保期内质保服务措施简单，提供的货物交付验收的执行标准完整，完全满足采购需求，得10分；（3）质量保证方案内容整体不完整，针对本项目提供的质保期内质保服务措施不完整，提供的货物交付验收的执行标准不完整，内容有缺欠，部分满足采购需求，得5分；（4）其他或无响应，得0分。 |
| 3 | 配送服务方案 | (10.0分)，（等次分值选择：0.0;5.0;10.0;15.0;;） | 根据投标人提供的配送服务方案进行综合评审：（1）配送服务方案内容完整详细，针对本项目的供货送货的时间要求，提供的接报回应、到达现场、订制或远程调货服务内容及流程详细，完全满足且优于采购需求，得10分；（2）配送服务方案内容完整但简单，针对本项目的供货送货的时间要求，提供的接报回应、到达现场、订制或远程调货服务内容及流程简单，完全满足采购需求，得5分；（3）配送服务方案内容整体不完整，针对本项目的供货送货的时间要求，提供的接报回应、到达现场、订制或远程调货服务内容及流程不完整，内容有缺欠，部分满足采购需求，得2分；（4）其他或无响应，得0分。 |
| 4 | 应急服务方案 | (10.0分) | 根据投标人针对本项目实施全过程中的突发事件等服务因素的应急预案及相应措施进行评比：应急处理方案人员安排明确、应急制度措施针对性强，并且保障采购人需求，得10分；应急预案基本可以解决问题，并且可以基本保障采购人的需求，得5分；应急预案难以解决问题，无法保障采购人的需求，得2分。（4）其他或无响应，得0分。 |
| 5 | 样品评审 | (15.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;5.0;10.0;） | （列表带*货物，共5件样品）产品整体包装标识完善及规范（包括厂家、规格、型号、标准、成分等）符合清单要求：耐热性、阻燃性能、生产工艺、内外径、壁厚、抗压性能、弯曲性等优得15分；一般得8分；基本满足得1分；其他或不提供样品的，不得分。 |
| 合计 |  | 55分 |  |

- 注：评委按分项的规定分数范围内给各供应商进行打分，并统计总分。

- 对评标委员技术、商务评比得分进行算术平均，计算值即为供应商技术、商务得分，综合得分=价格得分+技术得分+商务得分。

九、其他事项

(一) 此次投标的有效期为合同签订之日起，二年内有效。在合同的有效期内，中标方不得以材料价格的变动等理由而改变中标价或停止供货。若有上述行为, 我院将不退回合同履约金，废止所签合同并取消其今后在我院的投标资格。合同期满院方全额不计利息，退还中标方合同履行保证金。

(二) 根据单项中标价格和医院需求，逐月按需进行采购，供应方须按我院规定的时间、地点送货。

（三）严格按照附表格式填写，表中数量为年度预计采购量，投标产品使用单位列表。

（四） 投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院总务招标监督小组反映。

（五）开标结果将在汕头大学医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2023年09月 14日

附表1：

水电耗材 产品目录（带*号的请附上样品）

单位：元

| 编号： | 物资名称 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 投标限价单价 | 两年预估用量 | 单项限价金额 | 投标单价 | 投标品牌 | 单项金额 （投标单价*用量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *T8-1.2米，灯管 | 公牛、视贝、雷士 | 20W | 条 | 26 | 800 | 20800 |  |  |  |
| 2 | 普通水龙头 | 兰铂尼、科勒京 科固 | 4分铜体单冷 | 只 | 25 | 350 | 8750 |  |  |  |
| 3 | T8-1.2米灯管 | 公牛、人民 | 18W | 支 | 24 | 350 | 8400 |  |  |  |
| 4 | 菜盆活动龙头 | 兰铂尼、科勒京 、科固 | 4分铜体单冷 | 个 | 55 | 150 | 8250 |  |  |  |
| 5 | 洗面盆龙头 | 科勒京 、科固、兰铂尼 | 4分铜体单冷 | 个 | 55 | 100 | 5500 |  |  |  |
| 6 | *大便冲洗阀 | 科勒京、 科固、兰铂尼 | DN25DN20 | 个 | 128 | 50 | 6400 |  |  |  |
| 7 | 8寸排气扇 | 金羚、夏野 | APB20A2 | 只 | 98 | 50 | 4900 |  |  |  |
| 8 | 电话机 | 优质品牌 | 桌机 | 个 | 70 | 50 | 3500 |  |  |  |
| 9 | *角阀 | 兰铂尼、科勒京 、科固 | 4分铜体单冷 | 个 | 15 | 300 | 4500 |  |  |  |
| 10 | 排水管 | 兰铂尼、科勒京 科固 | 伸缩 管径3.5 | 条 | 12 | 250 | 3000 |  |  |  |
| 11 | 平行线 | 公牛、人民 | 1.5平方 | 粒 | 380 | 10 | 3800 |  |  |  |
| 12 | T8-0.6米灯管 | 公牛、视贝、雷士 | 9W | 支 | 26 | 100 | 2600 |  |  |  |
| 13 | 60CM进水管 | 科勒京 、科固、兰铂尼 | 单冷 | 条 | 12 | 200 | 2400 |  |  |  |
| 14 | 3米线排插 | 公牛 | 6位 | 个 | 75 | 30 | 2250 |  |  |  |
| 15 | 8寸百叶排气扇 | 金羚、正野 | APB20A2 | 只 | 85 | 25 | 2125 |  |  |  |
| 16 | 五孔面板 | 罗格朗、 雷士、公牛 |  | 个 | 11 | 180 | 1980 |  |  |  |
| 17 | 淋浴管 | 科勒京、 科固、兰铂尼 | 1.5米 | 条 | 25 | 150 | 3750 |  |  |  |
| 18 | *2.5平方电线 | 公牛、人民 | 多股软线 | 粒 | 260 | 10 | 2600 |  |  |  |
| 19 | T8-0.9米灯管 | 公牛、视贝、雷士 | 12W | 条 | 25 | 60 | 1500 |  |  |  |
| 20 | 1.5平方电线 | 公牛、人民 | 多股软线 | 粒 | 165 | 10 | 1650 |  |  |  |
| 21 | 一开五孔面板 | 罗格朗、 雷士、公牛 | 10A | 个 | 20 | 60 | 1200 |  |  |  |
| 22 | 4平方多股线 | 公牛、人民 | 多股线 | 粒 | 421 | 5 | 2105 |  |  |  |
| 23 | 花洒 | 兰铂尼 | 多向出水 | 支 | 25 | 50 | 1250 |  |  |  |
| 24 | 面盆万向去水龙头 | 兰铂尼 | 一体不锈 | 只 | 28 | 40 | 1120 |  |  |  |
| 25 | LED T5-1.2米单灯管 | 公牛、视贝、雷士 |  | 条 | 26 | 40 | 1040 |  |  |  |
| 26 | T8-1.02M电感支架 | 至成 |  | 个 | 28 | 35 | 980 |  |  |  |
| 27 | 消防应急灯 | 公牛 |  | 支 | 45 | 20 | 900 |  |  |  |
| 28 | 5米线排插 | 公牛 | 6位 | 只 | 80 | 10 | 800 |  |  |  |
| 29 | 14*24线槽 | 联塑 |  | 条 | 7 | 125 | 875 |  |  |  |
| 30 | 4平方电线 | 公牛、人民 | 硬线 | 粒 | 425 | 5 | 2125 |  |  |  |
| 31 | 立式台盆活动龙头 | 科勒京、 科固、兰铂尼 | 4分铜体单冷 | 个 | 85 | 10 | 850 |  |  |  |
| 32 | E27灯泡 | 公牛 | 5W | 粒 | 14 | 60 | 840 |  |  |  |
| 33 | LED T8灯管支架1.2米 | 公牛、视贝、雷士 | 空体支架 | 条 | 12 | 60 | 720 |  |  |  |
| 34 | 定时器 | 优质品牌 | 86式 | 个 | 35 | 20 | 700 |  |  |  |
| 35 | 60*60平板灯 | 公牛、视贝、雷士 | T8 LED灯箱 | 只 | 85 | 8 | 680 |  |  |  |
| 36 | 防爆灯管 | 信华 | 1.2米整套 | 套 | 80 | 8 | 640 |  |  |  |
| 37 | 2.5平方电线 | 公牛、人民 | 多股软线 | 卷 | 280 | 5 | 1400 |  |  |  |
| 38 | 二位多功能插座 | 公牛 |  | 个 | 30 | 20 | 600 |  |  |  |
| 39 | 漏电开关20A | 公牛 |  | 粒 | 60 | 10 | 600 |  |  |  |
| 40 | 600*600集成扣板灯 | 公牛 | 扣板灯 | 只 | 95 | 10 | 950 |  |  |  |
| 41 | T8支架 | 公牛、视贝、雷士 | 30w | 套 | 36 | 16 | 576 |  |  |  |
| 42 | LED T8灯管支架0.9米 | 公牛、视贝、雷士 | 空体支架 | 套 | 12 | 100 | 1200 |  |  |  |
| 43 | LED T8灯管支架0.6米 | 公牛、视贝、雷士 | 空体支架 | 套 | 10 | 80 | 800 |  |  |  |
| 44 | 单极空气开关 | 正泰、西门子、公牛 | 16A20A32A | 个 | 16 | 90 | 1440 |  |  |  |
| 45 | 双极空气开关 | 正泰、西门子、公牛 | 16A20A32A | 个 | 30 | 60 | 1800 |  |  |  |
| 46 | 双极漏电空气开关 | 正泰、西门子、公牛 | 16A20A32A | 个 | 45 | 50 | 2250 |  |  |  |
| 47 | 三极空气开关 | 正泰、西门子、公牛 | 32A63A | 个 | 80 | 20 | 1600 |  |  |  |
| 48 | 三极四线空气开关 | 正泰、西门子、公牛 | 32A63A | 个 | 120 | 10 | 1200 |  |  |  |
| 49 | 86单明盒 | 中兴、公牛 | 86式阻燃 | 个 | 3 | 200 | 600 |  |  |  |
| 50 | 86白板 | 中兴、公牛 | 86式 | 个 | 3 | 80 | 240 |  |  |  |
| 51 | 二脚插头 | 南帆、雷士、公牛 | 单相10A | 个 | 5 | 80 | 400 |  |  |  |
| 52 | 三脚插头 | 南帆、雷士、公牛 | 单相10A | 个 | 5 | 60 | 300 |  |  |  |
| 53 | 三脚插头 | 南帆、雷士、公牛 | 单相16A | 个 | 5 | 30 | 150 |  |  |  |
| 54 | 电工胶布 | 南帆、雷士、公牛 | 厚 绝缘 | 圈 | 3 | 300 | 900 |  |  |  |
| 55 | 16A三孔面板 | 公牛、罗格朗、雷士 | 16A | 个 | 12 | 70 | 840 |  |  |  |
| 56 | LED吸顶灯 | 阳光照明、佛山照明、公牛 | 整套24W | 套 | 45 | 60 | 2700 |  |  |  |
| 57 | LED吸顶灯 | 阳光照明、佛山照明、公牛 | 灯盘12W | 块 | 25 | 80 | 2000 |  |  |  |
| 58 | LED吸顶灯 | 阳光照明、佛山照明、公牛 | 灯盘24W | 块 | 30 | 50 | 1500 |  |  |  |
| 59 | 十字头螺丝刀 | 公牛、世达 |  | 支 | 15 | 10 | 150 |  |  |  |
| 60 | 验电笔 | 公牛、世达 | 小号 | 支 | 3 | 30 | 90 |  |  |  |
| 61 | 割纸刀 | 公牛、世达 |  | 把 | 3 | 30 | 90 |  |  |  |
| 62 | 美工刀片 | 公牛、世达 |  | 盒 | 8 | 10 | 80 |  |  |  |
| 63 | 剥线钳 | 公牛、世达 |  | 支 | 35 | 10 | 350 |  |  |  |
| 64 | 万能表 | 公牛、世达 | 机械式 | 套 | 80 | 5 | 400 |  |  |  |
| 65 | 电烙铁 | 公牛、世达 | 45W | 把 | 45 | 5 | 225 |  |  |  |
| 66 | *浴缸龙头 | 科勒京、 科固、兰铂尼 | 冷暖龙头 | 个 | 180 | 50 | 9900 |  |  |  |
| 67 | 水胶布 | 科勒京、 科固、兰铂尼 | 厚 | 圈 | 3 | 400 | 1200 |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  | 总限价 | 151111 | 投标总价 |  |  |
| 投标总价（投标总价=年预计数量*投标单价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目服务期为2年，递标书时请按要求附样品（5种品种）；如需购买其他水电耗材，双方协商订价，具体见供货合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

购销合同（模版）

甲方：汕头大学医学院附属肿瘤医院

乙方：

甲方汕头大学医学院附属肿瘤医院水电耗材采购项目（招标编号：          ）经公开招投标，由乙方               中标。为明确双方的权利和义务，根据《民法典》等有关规定，本着平等互利、共同发展和自愿的原则，双方达成如下合同条款:

一．本项目采购货物明细及价格见附表1。乙方投标所报价格包括水电耗材、运输、税费、上楼人工等一切费用，甲方不再支付任何费用。

二. 此次投标的有效期为合同签订之日起，二年内有效。在合同的有效期内，乙方不得以材料价格的变动等理由而改变中标价或停止供货。若有上述行为, 甲方废止所签合同并取消乙方今后在我院的投标资格。如遇特殊情况双方协商解决。

三．质量标准：

按相应产品的国家标准执行。

四．质量保证：

提供的产品均为全新产品及标书所示原厂家生产正品，产品符合国家质量标准及国际行业相关标准，并附有合格证、出厂检验报告等技术资料。并严格按照国家“三包”法进行保修，认真对待质量监督投诉等。如在质量保证期内因产品质量问题而引发的损失乙方承担相应责任。

五．配送服务：

1.送货响应时限:提供每天一次以上送货上门，满足医院日常需要；

2.鉴于医院的实际情况，如遇指令性任务、救护紧急需要的应急物资，能够在4小时内完成配送 。

六．交货地点：

汕头大学医学院附属肿瘤医院指定地点。

七．交货方式及费用负担:

乙方送货上门运输费装车费等由乙方负担。

八．验收标准：

按甲方确认的样品标准进行验收。

九．付款方式：

按中标单价和每月的水电耗材实际采购量，按月支付。

十．违约责任与赔偿损失：

1.乙方交付的货物，提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一．争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二．由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三．税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四．其他。

1.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五．反商业贿赂条款

1、甲乙双方应维护公平竞争，严格遵守《反不正当竞争法》、国家工商局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》和其他法律法规和社会公德，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其它不正当之商业行为的馈赠。本条款所指的商业贿赂是指“乙方为获取与甲方的合作及合作的利益，乙方或其相关人员给予甲方或其相关人员及其家属的一切精神及物质上直接或间接的馈赠”，包括但不限于：回扣、佣金、购物卡、旅游、娱乐、借款、礼品、纪念品等。

2、甲方或甲方工作人员不得以甲方或甲方员工个人及家属名义向乙方任何员工及其家属私下直接或间接实施商业行为或采取其它变相手段提供不正当利益，否则均视为侵害乙方利益的行为。

3、若乙方违反本协议规定，贿赂甲方任何员工，以图获取任何不正当商业利益或更特殊的商业待遇或不配合甲方查处其员工的受贿行为的，甲方有权停止与乙方的一切合作，并依法追究乙方责任。

十六．合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同期限为 2 年。

3.合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份

甲方（盖章）：汕头大学医学院附属肿瘤医院	   乙方（盖章）：

代表签名：	代表签名：

签定地点：广东省汕头市金平区

签定日期：2023年　 月   日	签定日期：2023年　　月　  日