汕头大学医学院人体生命馆空调及除湿改造项目招标书

汕头大学医学院人体生命馆空调及除湿改造项目现对外第二次公开招投标，为明确招投标内容及职责，特编制本招标书。

- 招标项目情况

（一）工程概况

| 工程名称： | 汕头大学医学院人体生命馆空调及除湿改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 汕头大学校本部医学院新教学中心 |
| 工期要求： | 工期为45个日历天，即从合同签订之日起至工程竣工（包括竣工验收时间）。 |

- 投标日程安排

| 内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 回标截止日期 | 2020年7月3日下午17:00 | 行政科 |
| 注意：投标单位领取招标文件时必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便答疑结果书面传真发送和联系。 |  |  |

回标文件应予封存并盖章。

- 工程内容和投标报价

（一）工程内容：

1.根据图纸（见附件2）结合现场勘查后确认的施工内容工程量都为此次的投标项目范围，并深化完善图纸设计施工。

2.按甲方提供的空调参数及技术要求（见附件3）

（二）投标报价：

1、招标公告预算报价为招标控制价；按提供投标报价函报价格式填入报价（见附件4）；填写分部分项工程清单（见附件1）

2、投标报价（包括税管费、安装费、材料费、运费、安装调试费、施工措施、保修期内的服务）包干。同时，中标单位应负计算上漏项及算术错误责任。

- 工程设备材料供应

1、投标人应在投标文件中明确说明提供货物的品牌，并提供相关技术资料。

2、为确保设备安装后能达到安装现场医学大体标本的除湿及其他特需需要状态，保证设备安装后能够正常，不出现影响大体标本的质量问题，采购设备具体数据按该参考品牌系统技术参数和现场勘查情况，同等或质量优于参考品牌技术参数的产品。

3、所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）均应为正品、国标优等产品，符合机电、空调安装验收要求。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品和说明书，经甲方确认才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指项目中标方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

4、电气材料必须有“3C”认证证明

- 工程质量及验收要求

    - 工程质量要求除按空调参数及技术要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

    - 工程质量应达到合格标准。若达不到合格标准不算竣工，施工单位必须返工至合格标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。工期每延误一天将罚款500.00元。

    - 工期包括竣工验收时间，一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

- 工期及工程保修期限要求

本项目总工期为45个日历天。

自开工之日起45个日历天完成所有工程项目。包括深化图纸、订购材料、施工及竣工验收等。

本工程的工程保修期为工程竣工验收合格之日起二年内，电器产品按国家行业标准维保。保修期内，若出现维修情况，甲方将及时通知乙方，乙方必须在12小时内进行修复，否则，甲方将另行派人维修，所需费用在保修金中扣除。

- 施工过程工作要求

（一）施工单位必须做好安全防护和医学大体标本的保护工作，按甲方指定地点接驳电源，派专门安全巡视员做好一切安全防护措施。

（二）施工期间要做好施工现场的环境卫生。

（三）建筑垃圾应及时清运。

（四）中标单位负责施工现场的防火、防盗工作及人身财产安全工作，负责施工安全生产及事故处理、善后工作。

（五）甲方不为中标施工单位提供工人住宿。

（六）与施工及管理有关的，甲方认为需要由乙方负责的其它工作。

- 工程价款、付款办法及结算

    - 工程价款：投标单位的投标报价即为工程实际总承包价，施工期间不应因任何政策性调整和市场物价变化而变更。

    - 工程付款办法：将按汕头大学医学院现行承包工程合同书中有关条款执行，合同签订后，开工后一周内支付总承包价30%的预付款，竣工验收后2周内支付总承包价67%，留3%保修金于保修期满后支付。具体在合同中确定。

    - 付款特别事项：付工程款时，甲方有权批核工程金额内扣除未能达到规范要求之工程款，并由乙方返工至达到要求后在下一次工程款中支付。工程竣工验收达不到合格标准，除按第五条条款执行外，甲方有权扣除未达到合格标准项目之造价，直至返工到合格标准为止。若乙方返工后仍达不到合格标准，甲方有权永久扣除与之相应款项，并另聘请施工单位返工，费用在扣款中支付，若扣款中不足支付费用，乙方应负欠缺部分的责任，甲方有权追讨。

    - 工程结算：以分部分项工程清单、图纸内容及勘查现场后确认的工程量按招标后总价包干。

- 投标单位须知

投标文件要求

下列文件按顺序装订成册，封面标明投标单位名称并盖章，提交一份正本，4份副本。

- 法人委托书（正件一份附在正本内，副本免附）；

- 分部分项工程清单（见附件1）

- 投标报价函（见附件4）；

- 投标承诺书（见附件5）；

- 其它补充资料。

- 投标文件有下列情况之一者，作废标处理：

1.未按要求密封。

2.标书未加盖投标单位公章。

3.未响应招标文件的，标书中有严重的漏项。

4.投标文件中，标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别。

5.与其他人串通报价或串通投标的。

- 评定标原则及通知

    - 评标定标的原则

为使评标公正、公平、合理，确保工程质量，本工程的评标将采用全面综合评审的原则。

- 合理低价；

- 有可靠的质量安全保证措施；

- 工期符合建设单位要求；

- 优良的业绩和良好的信誉，工程质量好，将优先考虑；

- 投标承诺能被建设单位所接受。

（二）招标单位将集体讨论，拟定中标单位并公示，公示无异议，将通知中标单位。

- 其它

    - 中标单位接到中标通知后需尽快与甲方（汕头大学医学院）洽商工程答疑、技术交底等事宜，并签订正式施工合同。

    - 承建单位进场后应保护好周边建筑物、地下管道、供电网络、通迅线路等。

    - 施工人员不得在现场住宿，做饭。

    - 施工期间，承建单位必须严格执行《汕头经济特区环境噪音污染防治条例》及市环保局关于建筑工程施工有关规定，以保证工作场所清洁卫生。

    - 投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相关工程费用（包括废土清运费），并计入投标报价内。

（六）本招标文件未尽事宜,在签订正式合同时再予以补充。

汕头大学医学院

2020年6月19日

附件3：

空调安装参数及技术要求

1、项目位于汕头大学医学院新教学中心二楼人体生命馆；

2、所需空调区域面积约420平方米，其中重点区域为西侧展示区域约320平方米；

3、本次考虑温湿平衡空调10台5.0KW室内机，室外机选用45KW顶出风，安装于走道2楼步梯梯下，空调冷凝水排至水井中；

4、主要技术要求：

①、室内机要求温湿平衡型室内机、双热交、双电动阀、温度、湿度独立可分开设定。②、空调选用智能3D气流温湿平衡型（三管制），③、具有温湿度独立控制，湿度大的季节，温度不变，利用特有的双热交除湿再热，降低湿度。④、自动除湿，湿度大于设定值（70%）时，自动开启除湿，小于设定值（50%）自动关闭。⑤、室外机运行噪音为61分贝。

5、本次空调方案的容量考虑到原已有中央空调，本次空调方案只是辅助作为除湿使用，兼节假日中央空调机不开时可以临时使用，所以负荷设计107W/m2。

备注：在2楼步梯下放置空调室外机，步梯最左角位置安装一个固定百叶（进气）。拆除原来固定玻璃，改为防水百叶。空调室外机顶制作静压箱，静压箱与防水百叶制作送风管连接，使空调机热气直排出室外。

附件4：

- 投标报价函

汕头大学医学院:

我方己仔细研究了汕头大学医学院人体生命馆空调及除湿改造项目招标文件的全部内容及进行现场勘查确认所有施工内容，愿意以人民币（大写）           （￥       元）的投标报价，工期45 个日历天，按招标文件规定和合同约定实施，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行施工验评标准合格等级。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

- 附件5

投标承诺书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： 参投单位的投标承诺应明确响应招标文件的有关要求，包括但不限于以下内容： 1、工程施工范围； 2、工程工期、质量、进度； 3、工程选用材料； 4、施工过程安全生产、文明施工承诺； 5、成品、半成品保护要求； 6、工程保修期限的服务承诺。 |  |