## 耗材
汕大医学院第一附属医院医用耗材遴选信息一览表
供应商名称： | [10 empty] | 项目编号：2021-14
序号 | 项目名称 | 产品要求或用途 | 最高限价（单位：元） | 备选产品注册证名称 | 备选产品注册证号 | 备选产品规格型号 | 备选产品品牌产地 | 计量单位 | 备选产品报价 | 是否已经在省药品交易平台登记 | 省药品交易平台产品编号 | 是否有厂家授权 | 是否提供样品 | 是否提供产品销售业绩 | 适用设备
202114001 | CTNI | 25片/盒 | 2138 |  |  |  |  | 盒 | [6 empty] | 雅培I-STAT
202114002 | BNP | 25片/盒 | 5500 |  |  |  |  | 盒 | [6 empty] | 雅培I-STAT
202114003 | 一次性无创实时动脉血压及血流动力学监测系统用压力传感器 | TS-40A | 880 |  |  |  |  | 套 | [6 empty] | TL-300/TL-400
202114004 | 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器（测压套件） | PS-40 | 680 |  |  |  |  | 套 | [6 empty] | TL-300/TL-400
202114005 | 可再用SIRIUS型光学纤维喉镜叶片 | 大 中 小号 新生儿 | 998 |  |  |  |  | 片
202114006 | 抗栓塞远端保护装置 | 22437-19；22438-19 | 15675 |  |  |  |  | 个
202114007 | 输送导管系统 | PNML6F088904/PNML6F088804M/PNML6F088904M/PNML6F088804 | 10800 |  |  |  |  | 根
202114008 | 血栓抽吸导管系统 | 3MAXC | 29800 |  |  |  |  | 根
202114009 | 血栓抽吸导管系统 | 4MAXC130\125\PM\PM125\PM130 | 45000 |  |  |  |  | 根
202114010 | 血栓抽吸导管系统 | 5MAXACE132\127\125\PST2 | 47025 |  |  |  |  | 根
202114011 | 一次性无菌穿刺活检针 |  | 3600 |  |  |  |  | 套
202114012 | 活检手柄 |  | 60000 |  |  |  |  | 件
202114013 | 一次性使用真空桶 |  | 130 |  |  |  |  | 件
202114014 | 一次性使用过滤器 |  | 120 |  |  |  |  | 件
202114015 | 一次性使用真空管 |  | 120 |  |  |  |  | 件
202114016 | 诊断/消融可调弯头端导管 | D134721IL/D134722IL | 35580 |  |  |  |  | 根
202114017 | 星形磁电双定位标测导管 | D128211/D128208 | 27451 |  |  |  |  | 根
202114018 | 三维诊断超声导管 | SNDSTR10G | 21080 |  |  |  |  | 根
202114019 | 微导管 | 60192404/60192405 | 2800 |  |  |  |  | 套
202114020 | 三叶式球囊导管 | BCM1634/BCL2645 | 2800 |  |  |  |  | 个
202114021 | 喉镜 | 弯片00.0.1# | 6000 |  |  |  |  | 套
202114022 | 防辐射衣 | VS-B | 15000 |  |  |  |  | 件
202114023 | 立式摄片架防护帘（手动） |  | 26000 |  |  |  |  | 个
202114024 | 钛夹 | 各规格型号 | 6 |  |  |  |  | 枚
202114025 | 进口宫腔电切镜光学内窥镜，视野方向12° | 4mm，可高温高压灭菌 | 127500 |  |  |  |  | 件
202114026 | 进口宫腔电切镜内管鞘 | 与外管鞘配套使用 | 9700 |  |  |  |  | 件
202114027 | 进口宫腔电切镜外管鞘，双旋阀，可旋转 | 8.5mm/26Fr. | 14455 |  |  |  |  | 件
202114028 | 进口宫腔电切镜工作把手 | 与内管套配套使用 | 28942 |  |  |  |  | 件
202114029 | 生理盐水电缆线 | 与工作把手和电烧装置 | 2025 |  |  |  |  | 条
202114030 | 进口宫腔电切镜旋阀，带鲁尔接头 | 配机使用 | 8640 |  |  |  |  | 件
202114031 | 进口宫腔电切镜接口，带鲁尔接头 | 配机使用 | 150 |  |  |  |  | 件
202114032 | 进口宫腔检查镜光学内窥镜，视野方向30°，广角 | 各型号，可高温高压灭菌 | 87700 |  |  |  |  | 件
202114033 | 进口宫腔检查镜管鞘 | 各型号 | 10000 |  |  |  |  | 件
202114034 | 进口宫腔检查镜剪刀 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202114035 | 进口宫腔检查镜活检钳 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202114036 | 进口宫腔检查镜抓取钳 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202114037 | 器械消毒盒，用于光学视管 | 各型号 | 5100 |  |  |  |  | 件
备注 | 1.供应商可以只提供以上一项或一项以上项目的遴选资料
2.报价以人民币报价
3.“备选产品注册证名称”、“备选产品注册证号”、“备选产品规格型号”、“备选产品品牌产地”等请按实际提供产品认真填写，如果填写不齐或没有填写则视为自动放弃遴选资格。
4如产品已经在省药品交易平台登记，则“是否已经在省药品交易平台登记”一栏填写“是”，在“省药品交易平台产品编号”一栏如实填上产品编号，并在遴选资料中提交相应产品截图；如产品没有在省药品交易平台登记，则“是否已经在省药品交易平台登记”一栏填写“否”，并在“备注”栏中注明原因。
5.电子版资料需以EXEL格式提供,不能更改表格格式
6.遴选信息一览表中的序号不能更改，如同一序号不同规格如价格不同可分别填写，但序号不变
7.“是否有厂家授权”一栏如填写“是”，请在遴选中提交厂家授权委托书
8.供应商需尽可能提供样品
9.供应商提供的遴选产品报价不得高于最高限价，报价高于最高限价视为放弃无效遴选信息
10.供应商需下载《产品销售业绩情况一览表》并按表格要求填写，提供业绩参考材料。例如同类医院的销售发票、合同等，假设不能提供，请备注原因。
供应商全称（盖公章）： 授权代表（签字）：
职务： 日期：
202109028 | 钛夹 | 各规格型号 | 6 |  |  |  |  | 枚
202106029 | 进口宫腔电切镜光学内窥镜，视野方向12° | 4mm，可高温高压灭菌 | 127500 |  |  |  |  | 件
202106030 | 进口宫腔电切镜内管鞘 | 与外管鞘配套使用 | 9700 |  |  |  |  | 件
202106031 | 进口宫腔电切镜外管鞘，双旋阀，可旋转 | 8.5mm/26Fr. | 14455 |  |  |  |  | 件
202106032 | 进口宫腔电切镜工作把手 | 与内管套配套使用 | 28942 |  |  |  |  | 件
202106033 | 生理盐水电缆线 | 与工作把手和电烧装置 | 2025 |  |  |  |  | 条
202106034 | 进口宫腔电切镜旋阀，带鲁尔接头 | 配机使用 | 8640 |  |  |  |  | 件
202106035 | 进口宫腔电切镜接口，带鲁尔接头 | 配机使用 | 150 |  |  |  |  | 件
202106036 | 进口宫腔检查镜光学内窥镜，视野方向30°，广角 | 各型号，可高温高压灭菌 | 87700 |  |  |  |  | 件
202106037 | 进口宫腔检查镜管鞘 | 各型号 | 10000 |  |  |  |  | 件
202106038 | 进口宫腔检查镜剪刀 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202106039 | 进口宫腔检查镜活检钳 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202106040 | 进口宫腔检查镜抓取钳 | 各型号 | 7800 |  |  |  |  | 件
202106041 | 器械消毒盒，用于光学视管 | 各型号 | 5100 |  |  |  |  | 件