汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼2楼、3楼供水管改造、更换项目

（项目招标编号：ZW2020-07）招 标 文 件

一、招标类别：公共设施

二、招标编号：ZW2020-07

三、招标内容：

汕头大学医学院附属肿瘤医院2号楼（综合楼）2楼和3楼部分科室供水系统于1994年使用至今，目前锈蚀、老化严重，影响使用，现需要对该供水系统进行改造、更换，需在保障医院正常运营的情况下进行施工，保障医院的日常供水不间断供应。

本项目分为两部分：

第一部分：从门诊天桥底下供水总管链接，布置新管供2号楼（综合楼）2楼和3楼西面、中部科室使用，原管道废除。

第二部分：从门诊花圃下供水总管链接，布置新管供 2号楼（综合楼）2楼和3楼东面科室使用，原管道废除。

具体材料清单和配套表：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量合计 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 一，东面供水管改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN40 | m | 153.00 |  |  |  |
| 2 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN25 | m | 123.00 |  |  |  |
| 3 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN15 | m | 127.00 |  |  |  |
| 4 | 龙头安装（阀门） |  |  | 个 | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 钻墙孔 |  |  | 个 | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 地面开挖及恢复 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 高空作业施工费（或脚手架） |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | （二）三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN40 | m | 155.00 |  |  |  |
| 9 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN25 | m | 125.00 |  |  |  |
| 10 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN15 | m | 130.00 |  |  |  |
| 11 | 龙头安装（阀门） |  |  | 个 | 48.00 |  |  |  |
| 12 | 钻墙孔 |  |  | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 高空作业施工费（或脚手架） |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 二、 | 二，西面供水管改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN40 | m | 165.00 |  |  |  |
| 2 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN25 | m | 130.00 |  |  |  |
| 3 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN15 | m | 135.00 |  |  |  |
| 4 | 龙头安装（阀门） |  |  | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 钻墙孔 |  |  | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 地面开挖及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高空作业施工费（或脚手架） |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | （二）三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN40 | m | 165.00 |  |  |  |
| 9 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN25 | m | 130.00 |  |  |  |
| 10 | PPR给水管改造安装（含连接管件） |  | DN15 | m | 135.00 |  |  |  |
| 11 | 龙头安装（阀门） |  |  | 个 | 28.00 |  |  |  |
| 12 | 钻墙孔 |  |  | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 高空作业施工费（或脚手架） |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 三、 | 墙体施工及防水 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目最高限价为人民币140000元。

四、投标文件内容要求

（一）报价

1、人民币为使用币种，计量单位为公制系统。

2、分项报价，根据招标内容分项报价。

3、所报价格包括改造、新增所有材料、工具和人工费、安全施工费、税费等一切费用，用户不再支付任何费用。

（二）主要材料为知名品牌，提供品牌及规格。

（三）工期为25天；

（四）招标文件编制；

（五）法人代表授权书、营业执照（复印件）；

（六）投标商认为有必要提供的业绩材料文件。

五、投标文件格式要求

（一）正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：仅体现报价及产品规格等内容]。投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（需邮寄标书的，在邮件封面标识）写明投标项目名称、联系电话及联系人。

六、标书送达时间及地点

（一）投标文件送达时间：2021年7月2日起至2021年 7月9日17:00 时止。

（二）标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院3号楼2楼总务科

地址：汕头市饶平路7号肿瘤医院3号楼2楼总务科

联系电话： 0754-8855844-1108

邮政编码：515031

联系人： 李老师

七、合同价款支付方式

项目完成，经医院组织验收合格，30个工作日内付97%合同款；余款3%于12个月后无违约行为30个工作日内付清。

八、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

（二）评标因素：（总分100分）

1、公司规模、相关医院业绩。（15分）

2、投标的价格。（30分）（以满足采购文件要求且有效的最低评标价格定为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减：价格得分＝(评标基准价/评标价格)×30）

3、项目分项和单价措施项目清单制作、主要材料品牌。（15分）

4、施工措施及方案。（30分）

5、售后服务承诺等。（10分）

九、其他事项

1、有意竞标者，请于2021年 7月5日下午15:00时带营业执照和税务登记副本原件及复印件各一份到我院3号楼二楼总务科集合报名并看现场。

2、投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院招标监督小组反映。

3、开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2021年7月2日