招 标 文 件

一、招标类别：公共服务

二、招标编号：ZW2022-04

三、招标内容：医院空调清洗项目（见附表1）

（一）清单及限价表：附表1：

| 空调清洗项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部中央空调深度清洗 | 数量（台） | 单价限价（元） | 小计金额限价（元） |  |
| 住院部一期 | 183 | 140.00 | 52360.00 |  |
| 住院部二期 | 161 |  |  |  |
| 新风系统 | 19 |  |  |  |
| 地下室放疗机房 | 11 |  |  |  |
| 小计： | 374 |  |  |  |
| 门诊部科室（分体空调）深度清洗 |  |  |  |  |
| 行政 | 61 | 140.00 | 41020.00 |  |
| 内三科 | 19 |  |  |  |
| 内二科 | 20 |  |  |  |
| 中药房 | 7 |  |  |  |
| 实验室 | 14 |  |  |  |
| 病理科 | 18 |  |  |  |
| 门诊三楼 | 13 |  |  |  |
| 门诊二楼（注射室陪护室） | 2 |  |  |  |
| 门诊体验中心 | 5 |  |  |  |
| 红砖楼实验室 | 11 |  |  |  |
| 放射科 | 19 |  |  |  |
| 放疗机房 | 23 |  |  |  |
| 供应室 | 8 |  |  |  |
| GCP、静配 | 7 |  |  |  |
| 介入科 | 5 |  |  |  |
| 保卫门房 | 2 |  |  |  |
| 西药房 | 19 |  |  |  |
| 内镜室 | 7 |  |  |  |
| B超室 | 7 |  |  |  |
| 检验科 | 15 |  |  |  |
| 收费处 | 3 |  |  |  |
| 咽拭子 | 3 |  |  |  |
| 手术室 | 3 |  |  |  |
| 住院部12楼 | 2 |  |  |  |
| 小计： | 293 |  |  |  |
| 合计总额限价： |  |  | 93380.00（含税费） |  |

如台数有差异，按实际清洗台数验收和结算。

（二）技术要求：（深度清洗）

1、病房中央空调及风机盘管的深度清洗

1.1清除积水盘内的污物、杂质，以免排水管路堵塞；

1.2将风机拆除，用清水冲洗风机叶轮及蜗壳内壁；

1.3翅片清洗，先用清水将翅片淋湿，然后用喷壶将专用清洗剂均匀喷致翅片，用高压清洗枪冲洗翅片；

1.4将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘；

1.5清洗出风口表面；

1.6 高温设备进行灭菌；

1.7中央空调外机组清洗；检查制冷剂是否渗漏，补充制冷剂，确保正常运转。

2、分体空调深度清洗

2.1清洗过滤网；

2.2蒸发器、冷凝器、风机风轮深度清洗、除尘除污；

2.3检查室外管路保温情况，是否有破损并及时修复；

2.4使用高温设备进行高温灭菌。

2.5室内机壳清洁。

2.6室外机冷凝器及外壳灰尘处理及清洗。检查制冷剂是否渗漏，补充制冷剂，确保正常运转；

2.7 保温材料检查处理。

四、投标文件内容要求

（一）报价

1、人民币为使用币种，计量单位为公制系统。

2、分项报价，根据招标内容分项报价。

3、所报价格包括清洗所有材料和工费、添加制冷剂费用、税费、等一切费用，用户不再支付任何费用。

4、该项目投标限价人民币93380.00元。（超出限价为无效标书）

（二）招标文件编制

（三）法人代表授权书；

（四）营业执照（复印件）；

（五）投标商认为有必要提供的其它备份文件。

（六）投标文件格式要求

1、正本一份(含报价、资质等全部文件,需投标方法人代表签字、单位盖章。)，副本二份[注：体现报价及实施工艺等内容]。

投标文件封面应注明“正本”和“副本”,要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

2、标书封面（邮寄标书的，需在邮件封面标识）写明所投项目名称、联系电话及联系人。

五、标书送达时间及地点

（一）投标文件送达时间：即日起至2022年3月24 日17:00 时止。

（二）标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院总务招标小组

地址：汕头市饶平路7号   综合门诊部3号楼二楼  总务科

联系电话：0754-88555844-1108 13531266526  邮政编码：515031

联系人： 李老师

六、合同价款支付方式

清洗完成，经医院验收合格（如台数有差异，按实际清洗台数验收和结算），30个工作日内付清合同款。

七、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标产品。

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。

（二）评标标准：（总分100分）

1、公司规模。（此项5分）

2、公司业绩（此项10分）

3、投标的价格。（此项50分）

4、清洗计划和工艺、步骤。（此项30分）

5、服务承诺等。（此项5分）

评分表：

| 评标因素 | 评分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公司规模和知名度。（5分） | 根据提供的资料进行横向比较。规模大、知名度高得4-5分，规模、知名度一般得2-3分，小规模知名度较低得1分。不提供资料不得分。 |  |
| 公司业绩情况。（10分） | 提供近三年来相关业绩，须提供相关合同业绩证明或票据材料证明（按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页，合同清单）或相关订单、票据、其他证明材料等；每份有效业绩得2分，总分10分。 |  |
| 清洗计划、工艺、步骤。（30分） | 根据对提供的方案横向比较，优得20-30分，良得10-19分，差得1-10分，不提供不得分。 |  |
| 投标项目总计金额计分。（50分） | （投标人报价最低价格为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝(评标基准价/投标报价)×50，此项50分） |  |
| 服务承诺。（5分） | 针对本项目的特点，提出服务承诺等 （1）承诺合理可行、主动性高，得4-5分； （2）承诺较合理可行、主动性一般2-3分； （3）承诺不够合理、可行性低得1分。 （4）不提供不给分。 |  |

八、其他事项

（一）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院总务科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式向本院招标监督小组反映。

（二）开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2022年3月15日