## Sheet1
汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心易地扩建项目医用气体设备购置及安装项目清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 主要参数 | 产品说明
一 | 汇流排气体站房
1 | 氧气分气缸2进4出 | 1.名称：不锈钢氧气分气缸 2.规格：2进4出 | 组 | 1
2 | 气体汇流排/氧气低温汇流排3+3 | 1.名称：氧气低温汇流排 2.规格：3+3瓶组 | 组 | 1
3 | 气体汇流排/氧气汇流排站(自动切换箱)10+10 | 1.名称：氧气汇流排站 2.规格：2x10瓶组 | 组 | 1
4 | 气体汇流排/氮气汇流排站(自动切换箱)3+3 | 1.名称：氮气汇流排站的 2.规格：2x3瓶组 | 组 | 1
5 | 气体汇流排/二氧化碳汇流排站(自动切换箱)3+3 | 1.名称：二氧化碳汇流排站 2.规格：2x3瓶组 | 组 | 1
6 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：WDZN-BYJ-5*10m2 | m | 80
7 | 电力电缆 | 1.名称：电线 2.规格：WDZN-BYJ-4*6mm² | m | 80
8 | 电力电缆 | 1.名称：电线电缆 2.规格：WDZN-BYJ-3*2.5m2 | m | 80
9 | 电缆保护管/KBG电线管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：KBG25 | m | 80
10 | 电缆保护管/KBG电线管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：KBG40 | m | 80
11 | 电缆保护管/KBG电线管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：KBG32 | m | 80
12 | 负压控制柜 | 负压控制柜 | 台 | 1
13 | 控制柜 | 控制柜 | 台 | 1
二 | 附属设备
14 | 医疗设备带 | 1.材质：铝合金 2.规格：高度200mm×深度60mm×厚度1.5mm | m | 678.5
15 | 床头灯 | T8 LED灯 | 套 | 315
16 | 照明开关 | 单开 | 个 | 315
17 | 设备带堵头 | 设备带堵头 | 个 | 274
18 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 624
三 | 正负压机房
19 | 压力表开关YLK2A-4（19） | 1.名称：压力表开关 2.规格：YLK2A-4（19） | 台 | 2
20 | 不锈钢球阀(三片式）DN32 | 1.名称：三片式不锈钢球阀 2.规格：DN32" | 个 | 18
21 | 不锈钢球阀(三片式）DN25 | 1.名称：三片式不锈钢球阀 2.规格：DN25 | 个 | 4
22 | 旋片真空泵300M3,11KW | 1.名称：旋片真空泵 2.规格：300M3,11KW | 台 | 2
23 | 不锈钢储气罐2m 10kg | 1.名称：不锈钢储气罐 2.规格：2m³/10kg | 台 | 2
24 | 负压分气缸3进1出 | 1.名称：不锈钢负压分气缸 2.规格：3进1出 | 组 | 1
25 | 集污罐/排污罐0.5m | 1.名称：不锈钢排污罐 2.规格：0.5m | 个 | 1
26 | 除菌过滤器DN80 | 1.名称：细菌过滤器 2.规格：DN80 | 个 | 1
27 | 单向阀DN80 | 1.名称：单向阀 2.规格：DN80 | 个 | 2
28 | 手动蝶阀DN80 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN80 | 个 | 9
29 | 手动蝶阀DN125 | 1.名称：手动蝶阀 2.规格：DN125 | 个 | 10
30 | 不锈钢圆法兰DN80 | 1.名称：不锈钢圆法兰 2.规格：DN80 | 副 | 15
31 | 不锈钢圆法兰DN125 | 1.名称：不锈钢圆法兰 2.规格：DN125 | 副 | 10
32 | 橡胶软接头DN80 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN80 | 组 | 4
33 | 橡胶软接头DN32 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN32 | 组 | 6
34 | 真空表真空表YZX-100 -0.1MPA | 1.名称：真空表 2.规格：YzX-100 -0.1MPa | 台 | 8
35 | 电接点真空表YZX-150 -0.1MPA（18） | 1.名称：电接点真空表 2.规格：YzX-150 -0.1MPa | 台 | 3
36 | 无油空压机 1.2m3/min | 1.名称：无油空压机 2.规格：1.2m3/min | 组 | 2
37 | 不锈钢真空罐2m | 1.名称：不锈钢真空罐 2.规格：2m | 台 | 2
38 | 活性炭过滤器QD90 | 1.名称：活性炭过滤器QD90 | 个 | 2
39 | 精滤器PD90 | 1.名称：精滤器PD90 | 个 | 2
40 | 前置过滤器DD90 | 1.名称：前置过滤器DD90 | 个 | 2
41 | 超精滤器DDP90 | 1.名称：超精滤器DDP90 | 个 | 2
42 | 吸附式干燥机4.5m3/min | 1.名称：吸附式干燥机 2.规格：4.5m3/min | 台 | 2
43 | 空气分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出 | 组 | 1
44 | 压力表开关YLK2A-4（19） | 1.名称：压力表 2.规格：压力表开关YLK2A-4（19） | 台 | 3