## 调研产品信息一览表
汕头大学医学院第二附属医院部分医用耗材遴选产品信息一览表
项目编号：2023-ZCB002三次 时 间： 2023年5月19日
供应商（盖章）： |  |  | 有限公司 |  | 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 规格 | 产品要求或用途 | 计量单位 | 限价（元） | 备选产品名称（按注册证名称） | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 价格（元） | 注册证号 | 药交ID★ | 省药品交易平台产品编号★ | 医保编码★ | 是否 提供样品 | 是否 可收费 | 产品联盟 价格 | 备注
1 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 缝合长度约15cm、20cm | 可吸收钉和吻合器，适用于术中切口的皮内可吸收缝合 | 把 | 1500
2 | 可吸收再生氧化纤维素 | 宽2-3cm，长5-6cm | 非织布。适用于肝胆外科肝断面，胆囊窝创面，胰腺创面的止血。 | 片 | 769
3 | 一次性使用负压引流管 | 十字型，10-22Fr | 一体成型硅胶设计，适用于临床外科手术皮下引流。 | 条 | 285
4 | 胃肠营养管 | 14Fr | 三腔，留置时间≧90天，高盲插率，实施间断或连续鼻管饲或鼻肠管饲 | 条 | 900
5 | 王不留行子耳贴 | 球形，直径约2mm | 用于中医耳穴埋豆技术 | 块 | 0.12
6 | 一次性使用无菌激光光纤 | 光纤300μm，功率:0-7W，穿刺针:21G | 用于前列腺增生患者的激光治疗 | 个 | 9800
7 | 一次性微波消融导管 | 2.0×1600 | 深静脉畅通的下肢静脉曲张（伴有中重度慢性下肢静脉功能不全的临床表现）包括大隐静脉、小隐静脉、交通支和穿通支静脉） | 条 | 9500
|  | 1.2×130 | 需适配医院现有设备，用于人体实体瘤的凝固治疗用。（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等）。 | 条 | 3000
8 | 一次性微波消融针 | 规格： 1.6mmX100mmX3.5L、1.6mmX150mmX10L、 功率：0-150W | 需适配医院现有设备。用于人体实体瘤的凝固治疗用。（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等）。 | 支 | 9500
|  | 2.0mmX150mmX11L、2.0mmX180mmX11L、2.0mmX180mmX5L、2.0mmX200mmX11L、2.0mmX250mmX11L 功率：0-150W |  | 支 | 12500
9 | 微波治疗球囊导管 | F4、F6，双腔、三腔 | 用于超声引导微波消融手术过程中，通过向球囊容纳腔充入介质，从而对病灶和正常脏器进行有效隔离。 | 条 | 2200
12 | 医用超声传导耦合剂 | 经高温灭菌处理 20g | 超声介入手术和经腔道超声检查过程使用 | ml | 0.575
备注： | 1.以上项目可以响应序号1项或1项以上。
2.表格内单元格格式不要做任何变更，规格不同和价格不同可插入行，序号处标注为“增补”。
3.不参与响应的项目请直接删除。
4.联系人与授权人一致；
5.产品名称、生产厂家、规格型号等请按注册证填写；
6.价格后不要加单位“元”；
7.带★必填必填！(如有特殊原因的请附说明文件并备注）
8.耗材价格不得高于广东省联盟采购价格。
9.★此表(Excel模式)在规定时间内上传至平台附件，否则遴选文件将导致不合格处理，后果由报名人自负。
10.全部资料须盖章，多页请盖骑缝章。
供应商代表签字确认：