汕头大学医学院第一附属医院

骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目用户需求书

一、项目名称：骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移项目

二、项目地点：汕头大学医学院第一附属医院

三、项目内容及承包方式：

1、投标人资质:

1)具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

2)需取得有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装类五级以上（含五级）、承修类五级以上（含五级）；且具有有效的《安全生产许可证》

3)不接受联合体投标

2、承包人参照预算书编号：江森-2023-015和附一骨髓移植科层流、空调机组供电线路迁移图进行施工，项目为无增项包干，无实施项目则需做减项处理，含对项目外周边破损部位按业主方要求进行修复。

3、不能对已搭建好的主体结构和周边设施、设备、建筑物造成损伤，否则中标方需无偿修复。

4、工程量清单和施工图纸见附件。

发包方不组织现场勘查，现场勘查由投标方负责并自行评估。工程量清单仅供参考，项目无增项，中标方需自行承担施工过程业主方误算、漏算的风险及产生费用。

本工程采用总承包形式，承包人承包内容包括按招标文件约定的范围包工、包料、包货物的采购、运输、安装，包价格、包工期及施工安全（负责本工程相关的一切安全责任）、保证相关设备正常安装。负责调试、试运行、培训和保修期内的维护保养等所有费用，以及与本项目相关的必要的其它货物、材料、工程、服务；承包人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所需，但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用；如果承包人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由承包人免费提供，发包人将不再支付任何费用。项目总承包的所有相关内容，包括各个相关子系统的保修期除特别规定、约定以外，全部以一年为准。所有保修期内相关保修的业务以承包方为责任方。如承包人在中标后提出增项的，增项所产生的一切费用由承包人负责。

四、项目具体要求：

1、各项目施工过程的一切安全责任均由承包人负责。

2、承包人要根据现场周边的医疗情况合理安排施工，不得影响周边科室的正常工作，尽量缩短施工时间。严格控制噪音、灰尘，及时清除施工造成的污物，每天收工前将当天的建筑垃圾清理干净，保持施工现场和周边环境的清洁，如不及时清理，则每天罚款500元。施工时间、材料进场时间段及使用相关医疗通道应按医院规定实行且施工材料需归类整齐堆放。如有发生影响医疗科室的施工行为（如停水、停电、钻孔等）应及时通知科室负责人及物业管理部门。必须按安全要求做好相关安全防护、防尘防水防护等，确保通道安全正常通行。部分施工应该安排在下班后进行。

3、各施工部位要求保护好原经过本区域不需改动的水、电、气、弱电线路管路、消防及放射防护设施，如有损坏，负责修复、赔偿和保修。

五、工期要求

项目工期为30个日历日。

六、承包按以上各项的内容和要求

采用全包的形式，包工、包料、包价格、包工期、包安全（负责本工程的一切安全责任）、包质量、包场地清洁完成本项目，并承诺本项施工不损坏现结构、线路及设备，如有损坏应承担一切无偿修复及赔偿责任。本项目所需的水、电源均由院方提供。承包人应采取有效措施，合理安排，进入病区施工应先与院方联系，并在约定的时间段施工，施工人员应注意举止文明，使本项目施工过程尽可能不影响医院的运作并确保人员和财产的安全。

七、本项目投标限价

本项目投标限价为人民币14.1万元，投标报价超过此限价的均为无效标(其中绿色安全防护措施费不能降点)。

八、工程材料供应

所用材料（包括成品、配件）由承包人自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。承包人的材料（包括成品、配件）入场前应先送样品、检测报告和说明书，经业主认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，承包人应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由承包人负责。

九、工程审批及验收

工程质量要求应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。工程质量应达到合格标准，若达不到合格标准不算竣工，承包人必须返工至合格标准为止。

十、项目结算及付款

1、合同签署完毕，施工方进场施工，发包方一个月内向承包人支付合同价20%的工程款。

2、承包人完成本项目内容并通过相关部门验收合格，发包方三个月内支付合同总额77%工程款。

3、竣工验收后，合同总价3%作为保修金，在竣工验收满一年后，承包人履行保修责任后，发包方1个月内归还。

十一、项目所有保修期内相关保修的业务以承包方为责任方，保修期为一年。在保修期内，承包人应保留设施维护小组（含主管及土、木、水电工人）在现场以随时履行保修义务；保修期间内对工程出现的质量问题中标方要及时响应并根据业主方要求派人到现场。从业主方报修次日开始超过4天中标方未能解决且无正当理由，业主方可单方邀请第三方进行处理，所产生的费用业主方只需在向中标方行口头告知义务后，凭合法单据从中标方的保修金中抵除。若出现中标方的保修金不足，业主方有权利通过合法的途径向中标方追讨。

- 十二、工期延误

1、若“延误时间≤约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的3%。

2、若“约定工期的1/2≥延误时间＞约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的5%。

3、“若延误时间＞约定工期的1/2”处罚金额为合同金额的10%。