汕头大学医学院第一附属医院

高端CT机房（CT1室）施工（含防护）项目建设工程用户需求书

一、项目名称：高端CT机房(CT1室)施工(含防护)项目建设工程

二、项目地点：汕头大学医学院第一附属医院一号楼东附楼

三、项目内容及承包方式：

1、投标人资质:

1)投标人须为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得合法的工商营业执照；并且经营范围包含辐射防护器材的研究、开发、设计、安装、维护、销售等内容；

2)投标人须具有由中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所最新颁发的铅板、防护涂料板、铅玻璃板等产品检测报告；

3)投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，并取得有效的《安全生产许可证》 ；

4)投标人派驻注册建造师须持有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书或有效的建造师临时执业证书，并取得安全生产考核合格证B类且须在该企业注册；广东省外施工企业拟派建造师应具有建筑工程专业一级建造师（含有效期内临时执业资格）且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B 类且须在该企业注册；

5)本项目允许联合体投标(联合体不能超过2家单位)，双方需出具单独联合体协议书，并承诺牵头单位已取得防护产品检测报告。

6）投标人须在参加本项目招标活动的最近三年内在经营活动中无严重违法记录，并提供《近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函》；

2、承包人参照预算书(江森-2023-013)中建设工程内容和高端CT机房(CT1室)施工(含防护)项目相关图纸资料进行施工，项目为按业主要求无增项包干，无实施项目则需做减项处理，含对项目外周边部位按业主方要求进行修复。移动物品和家具、消防设施及消防整改等不包含在此次施工内容。

3、不能对已搭建好的主体结构和周边设施、设备、建筑物造成损伤，否则中标方需无偿修复。

4、工程量清单和施工图纸见附件。

注意：发包方不组织现场勘查，现场勘查由投标方负责并自行评估。工程量清单仅供参考，项目无增项，中标方需自行承担施工过程业主方误算、漏算的风险及产生费用。

本工程采用总承包形式，承包人承包内容包括按招标文件约定的范围包工、包料、包货物的采购、运输、安装，包价格、包工期及施工安全（负责本工程相关的一切安全责任）、保证相关设备正常安装。负责调试、试运行、培训和保修期内的维护保养等所有费用，以及与本项目相关的必要的其它货物、材料、工程、服务；承包人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所需，但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用；如果承包人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由承包人免费提供，发包人将不再支付任何费用。项目总承包的所有相关内容，包括各个相关子系统的保修期除特别规定、约定以外，全部以一年为准。所有保修期内相关保修的业务以承包方为责任方。如承包人在中标后提出增项的，增项所产生的一切费用由承包人负责。

四、项目具体要求：

1、各项目施工过程的一切安全责任均由承包人负责。

2、承包人要根据现场周边的医疗情况合理安排施工，不得影响周边科室的正常工作，尽量缩短施工时间。严格控制噪音、灰尘，及时清除施工造成的污物，每天收工前将当天的建筑垃圾清理干净，保持施工现场和周边环境的清洁，如不及时清理，则每天罚款500元。施工时间、材料进场时间段及使用相关医疗通道应按医院规定实行且施工材料需归类整齐堆放。如有发生影响医疗科室的施工行为（如停水、停电、钻孔等）应及时通知科室负责人及物业管理部门。必须按安全要求做好相关安全防护、防尘防水防护等，确保通道安全正常通行。部分施工应该安排在下班后进行。

3、各施工部位要求保护好原经过本区域不需改动的水、电、气、弱电线路管路、消防及放射防护设施，如有损坏，负责修复、赔偿和保修。

五、工期要求

项目工期为70个日历日。如无正当理由出现工期延误，则处理如下：

1、若“延误时间≤约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的3%。

2、若“约定工期的1/2≥延误时间＞约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的5%。

3、“若延误时间＞约定工期的1/2”处罚金额为合同金额的10%。

六、承包按以上各项的内容和要求

采用全包的形式，包工、包料、包价格、包工期、包安全（负责本工程的一切安全责任）、包质量、包场地清洁完成本项目，并承诺本项施工不损坏现结构、线路及设备，如有损坏应承担一切无偿修复及赔偿责任。本项目所需的水、电源均由院方提供。承包人应采取有效措施，合理安排，进入病区施工应先与院方联系，并在约定的时间段施工，施工人员应注意举止文明，使本项目施工过程尽可能不影响医院的运作并确保人员和财产的安全。

七、本项目投标限价

本项目投标限价为人民币57.10万元，投标报价超过此限价的均为无效标。

八、工程材料供应

所用材料（包括成品、配件）由承包人自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。承包人的材料（包括成品、配件）入场前应先送样品、检测报告和说明书，经业主认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，承包人应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由承包人负责。

九、工程审批及验收

工程质量要求应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。工程质量应达到合格标准，若达不到合格标准不算竣工，承包人必须返工至合格标准为止。

十、项目结算及付款

1、双方合同完成签署，施工方进场施工，发包方一个月内支付合同总价20%工程款。

2、承包人完成本项目内容并通过相关部门验收合格，发包方三个月内支付合同总额77%工程款。

3、竣工验收后，合同总价3%作为保修金，在竣工验收满一年后，承包人履行保修责任后，发包方1个月内归还。

项目所有保修期内相关保修的业务以承包方为责任方，保修期为一年。在保修期内，承包人应保留设施维护小组（含主管及土、木、水电工人）在现场以随时履行保修义务；保修期间内对工程出现的质量问题中标方要及时响应并根据业主方要求派人到现场。从业主方报修次日开始超过4天中标方未能解决且无正当理由，业主方可单方邀请第三方进行处理，所产生的费用业主方只需在向中标方行口头告知义务后，凭合法单据从中标方的保修金中抵除。若出现中标方的保修金不足，业主方有权利通过合法的途径向中标方追讨。

汕头大学医学院第一附属医院

高端CT机房(CT1室)施工(含防护)项目建设工程施工合同

合同编号：

发包人(甲方): 汕头大学医学院第一附属医院

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：汕头大学医学院第一附属医院高端CT机房(CT1室)施工(含防护)项目建设工程

工程地点：汕头大学医学院第一附属医院一号楼东附楼。

二、工程内容及具体要求

1、承包人参照预算书(江森-2023-013)中建设工程内容和高端CT机房(CT1室)施工(含防护)项目相关图纸资料进行施工，项目为按业主要求无增项包干，无实施项目则需做减项处理，含对项目外周边部位按业主方要求进行修复。移动物品和家具、消防设施及消防整改等不包含在此次施工内容。

2、不能对已搭建好的主体结构和周边设施、设备、建筑物造成损伤，否则乙方需无偿修复。

3、工程量清单和施工图纸另册。

注意：

1)工程量清单内容仅供参考，需结合现场施工实际情况，承包人自行承当误算、漏算的风险。

2)承包人自行到现场勘查，出具施工方案，并承担发包方误算、漏算的风险及产生费用(含因施工过程导致受损处的复原和相关的装修等)。其它辅料、线路检查、工时费、人工费、绿色施工安全防护措施费等已含在最高限价中，具体费用均由承包方自行评估。不能对已搭建好的主体结构和周边设施等造成损伤。

三、承包方式

本工程采用总承包形式，承包内容包括按报价单约定的范围包工、包料、包货物的采购、运输、安装，包价格、包工期、包质量、包场地清洁以及与本项目相关的必要的其它货物、材料、工程、服务；并承诺本项施工不损坏现结构、线路及设备，如有损坏应承担一切无偿修复及赔偿责任。本项目所需的水、电源均由院方提供，承包人应采取有效措施，合理安排，进入病区施工应先与院方联系，并在约定的时间段施工，施工人员应注意举止文明，使本项目施工过程尽可能不影响医院的运作并确保人员和财产的安全。如果承包人提出增项的，增项所产生的一切费用由承包人负责。

注意：(1) 项目所有保修期内相关保修的业务以承包方为责任方，保修期为一年。在保修期内，承包人应随时履行保修义务； (2)在保修期间内对工程出现的质量问题承包方要及时响应并根据业主方要求派人到现场。从业主方报修次日开始超过4天中标方未能解决且无正当理由，业主方可单方邀请第三方进行处理，所产生的费用由承包方负责。

四、工程材料供应

所用材料（包括成品、配件）由承包人自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。承包人的材料（包括成品、配件）入场前应先送样品和说明书，经发包人认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，承包人应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由承包人负责。

五、工程质量及验收

工程质量要求应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。工程质量应达到合格标准，若达不到合格标准不算竣工，承包人必须返工至合格标准为止。

六、合同工期

开工日期由双方约定。工期70日历日。若无正当理由出现工期延误，则处理如下：

1、若“延误时间≤约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的3%。

2、若“约定工期的1/2≥延误时间＞约定工期的1/3”处罚金额为合同金额的5%。

3、“若延误时间＞约定工期的1/2”处罚金额为合同金额的10%。

七、质量标准

工程质量标准：工程质量必须达到国家施工验收规范合格等级标准。

八、合同价款

合同价（大写）：                         ，人民币：         元。

九、项目结算及付款（绿色施工安全防护措施费按合同约定同比例支付）

1、双方合同完成签署，施工方进场施工，发包方一个月内支付合同总价20%工程款。

2、承包人完成本项目内容并通过相关部门验收合格，发包方三个月内支付合同总额77%工程款。

3、竣工验收后，合同总价3%作为保修金，在竣工验收满一年后，承包人履行保修责任后，发包方1个月内归还。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

现场负责人：

十一、发包人承诺

1、发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

本合同一式七份，甲方(发包人)五份，乙方(承包人)二份，具有同等法律效力；合同经双方代表签字并加盖章后生效。发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发包人：汕头大学医学院第一附属医院         承包人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话： 0754-88905307                   电    话：

传    真： 0754-88605259                   传    真：

邮政编码： 515041                          邮政编码：

签字日期：2023年  月   日