附件：（共18页）

# 汕头大学医学院附属肿瘤医院

# 临床器械包招标项目

# 招  标  文  件

招标编号：ZLSB2023-05

项目类别：医用器械

(我院官方网站: https://sumcch.cn/)

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2023.11.27

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

- 定义

- 投标人须知

- 招标项目的类别及招标编码

- 招标内容

- 参数及要求

- 投标文件内容要求

- 标书送达时间及地点

- 合同价款支付方式

- 评标方法

- 其他事项

第二部分  投标书首页格式

第三部分  合同模板

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、定义

1“招标人”：汕头大学医学院附属肿瘤医院。

2“投标人”：向用户单位提供相关服务的企业。

3“中标人”：经合法评标流程评选出来的投标人。

4“服务”：投标文件规定投标人须承担的有关服务。

5“招标文件”系指本文件及其附件。

6“投标文件”系指投标方按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效文字说明、表格、图表等文件。

二、投标人须知

1、合格的投标人:

投标人参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：

（1）投标人具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

（2）投标人为产品制造商的应具有《医疗器械生产企业许可证》，非产品制造商的应具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品（气管套）应具备《医疗器械注册证》

（3）投标人不是制造商的必须取得货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权证书；

（4）合格的投标人应对包内所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价。

（5）法律、法规规定的其他条件。

2、投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。（投标人签字、单位盖章）

3、标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。

4、本项目不接受联合投标，不允许分包、转包；

5、如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向招标人提出异议。招标人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人认为招标文件的内容有异议的，在投标截止日期内以纸质书面形式加盖单位公章，（电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人提出；招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

6、投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

7、投标人不得在开标后至投标文件有效期届满前撤销投标文件，否则，招标人将把投标方从其系统内的供应商信息库中清除，取消投标方再供应的资格。

8、投标人必须接受货到后验收合格方给予付款的条款。

9、招标文件的解释权属招标人。

三、招标项目的类别及招标编码：医用器械

文件编号： ZLSB2023-05

四、招标内容：

| 项目名称 | 数量 | 项目最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 临床器械包 | 57项（详见参数及要求） | 18万元 |

所投项目费用包括器械含税价格、送输费用、安装调试、使用培训、售后服务等一切费用。

需提供各品目的药交ID或省平台编码（若有）、名称、规格及单价，作为招标人3年内采购的价格，中标后不再额外调整，具体数量以招标人需求通知下单为准。

五、参数及要求：

| 序号 | 器械名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 弯，125 | 50 | 把 |
| 2 | 止血钳 | 直，125 | 50 | 把 |
| 3 | 止血钳 | 弯，140 | 100 | 把 |
| 4 | 止血钳 | 直，140 | 50 | 把 |
| 5 | 止血钳 | 弯，160 | 200 | 把 |
| 6 | 止血钳 | 直，160 | 50 | 把 |
| 7 | 止血钳 | 弯，180 | 50 | 把 |
| 8 | 止血钳 | 直，180 | 50 | 把 |
| 9 | 持针器 | 粗针，160 | 100 | 把 |
| 10 | 持针器 | 粗针，180 | 50 | 把 |
| 11 | 组织钳 | 160 | 100 | 把 |
| 12 | 组织钳 | 180 | 20 | 把 |
| 13 | 拆线剪 | 160 | 100 | 把 |
| 14 | 眼科剪 | 直，100 | 100 | 把 |
| 15 | 手术剪 | 直尖，180 | 80 | 把 |
| 16 | 组织镊 | 125，2*3钩 | 200 | 把 |
| 17 | 组织镊 | 枪状，170 | 50 | 把 |
| 18 | 敷料镊 | 160 | 50 | 把 |
| 19 | 敷料镊 | 180 | 50 | 把 |
| 20 | 海绵钳 | 250*12，弯有齿 | 60 | 把 |
| 21 | 布巾钳 | 140 | 20 | 把 |
| 22 | 刀柄 | 3# | 100 | 把 |
| 23 | 刀柄 | 7# | 50 | 把 |
| 24 | 气管套 | 10mm | 50 | 套 |
| 25 | 气管套 | 8mm | 50 | 套 |
| 26 | 气管套 | 5mm | 50 | 套 |
| 27 | 气管扩张器 | 150 | 40 | 把 |
| 28 | 小组织拉钩 | 120,10*25,10*37 | 50 | 把 |
| 29 | 静脉拉钩 | 200*13 | 20 | 把 |
| 30 | 腰穿针 | 7# | 80 | 支 |
| 31 | 腰穿针 | 9# | 50 | 支 |
| 32 | 腰穿针 | 12# | 50 | 支 |
| 33 | 骨穿针 | 12# | 50 | 支 |
| 34 | 骨穿针 | 16# | 50 | 支 |
| 35 | 肛门镜 | 无孔，钳式 | 5 | 把 |
| 36 | 双翼阴道扩张器 | 检查，70*15 | 10 | 把 |
| 37 | 双翼阴道扩张器 | 检查，90*22 | 50 | 把 |
| 38 | 双翼阴道扩张器 | 手术，92*34 | 10 | 把 |
| 39 | 宫颈扩张器 | 4# | 20 | 支 |
| 40 | 宫颈扩张器 | 5# | 20 | 支 |
| 41 | 宫颈扩张器 | 5.5# | 20 | 支 |
| 42 | 子宫刮匙 | 锐，柔性。6# | 20 | 支 |
| 43 | 子宫探针 | 280，直 | 20 | 支 |
| 44 | 子宫颈钳 | 250 2*3齿 侧弯 | 40 | 把 |
| 45 | 开口器 | 丁字式，130 | 50 | 把 |
| 46 | 开口器 | 钳式,120*38 | 30 | 把 |
| 47 | 压舌板 | 直型，160 | 40 | 支 |
| 48 | 舌钳 | 170 | 40 | 把 |
| 49 | 鼻窥器 | 检查 直 头长35 | 30 | 把 |
| 50 | 不锈钢尺 | 150 | 10 | 把 |
| 51 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 200 | 个 |
| 52 | 换药碗 | 直径140 | 300 | 个 |
| 53 | 换药碗 | 直径160 | 200 | 个 |
| 54 | 不锈钢药膏缸 | 90*90 | 100 | 个 |
| 55 | 不锈钢腰子盘 | 205*130*25浅 | 250 | 个 |
| 56 | 不锈钢腰子盘 | 190*115*25浅 | 300 | 个 |
| 57 | 不锈钢洗涤盆 | 直径240 | 100 | 个 |

技术及售后服务

1.投标人应在投标文件中提交所投产品的详细配置清单。

2.产品保修期≥1年。

3.中标人须在设备安装后调试阶段安排现场使用培训，保证设备使用方能完全掌握相关技术。

六、投标文件内容要求：

（一）报价：开标一览表

产品名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

所投项目费用包括器械含税价格、送输费用、安装调试、使用培训、售后服务等一切费用。

需提供各品目的药交ID或省平台编码（若有）、名称、规格及单价，作为招标人3年内采购的价格，中标后不再额外调整，具体数量以招标人需求通知下单为准。

（二）技术规格/要求偏离表

| 序号 | 投标产品型号 | 投标规格/要求 | 投标实际参数（投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离/正偏离/负偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（三）法人代表授权书；

授权书

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院

本授权书宣告： （授权单位全称） （姓名）合法地代表我公司参与贵方     20    年    月    日ZLSB           号招标文件的公开投标，并授权（姓名）在投标活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与投标人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

在投标活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与投标人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权单位：（盖公章）                     被授权人：（盖公章）

授权人（单位法人）：（签字或盖章）       被授权人：（签字或盖章）

日     期：     年   月   日          日    期：     年   月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（四）产品注册证复印件、彩图；

（五）产品配置清单；

（六）投标型号产品的使用用户名单（需提供中标通知书、合同或者销售发票等任意一项有效证明佐证）

（七）资格条件要求的材料（盖公章复印件）；

（八）售后服务承诺（包括维修响应时间及保修期限）；

（九）投标商认为有必要提供的其它文件。

七、标书送达时间及地点

1. 投标截止时间：2023年12月4日17:30 时

2. 送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院设备科

地   址：汕头市饶平路7号肿瘤医院设备科 (3号楼二楼)

联系电话：0754-88555844-1032         邮政编码：515031

联系人：杜老师 林老师

八、合同价款支付方式：验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%。

九、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。原则上争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）评标因素：

1、产品的性能、使用产品用户数量；

2、投标产品的价格；（对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。）

3、售后服务承诺；

4、投标文件编制；

（三）评分标准

1、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分权重分配：

| 评分项目 | 权重(An) |
| --- | --- |
| 价格评审 | 30% |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。

评标总得分= F1＋……＋Fn

其中，F1…Fn分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

2、价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格；

基准价：取评标价最低的100%作为基准价；

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100×30%

3、技术商务评分：

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分数上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 对招标文件实质性响应程度。招标产品技术规格参数完全满足（优于）招标文件要求的可得50分，每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。 | 50 |
| 2 | 所投货物配置、选型的合理性 | 由评委对各投标人的货物配置、选型的合理性、成熟可靠性进行评议及打分。所投货物配置、选型合理性高、性能稳定性高、可靠性强的得5分，所投货物配置、选型较合理、具有一定的稳定性、可靠性的得3分，所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性差的得1分。 | 5 |
| 3 | 售后方案 | 由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养方案等)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分。具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽得5分，有售后服务内容及各阶段服务计划得3分，售后服务没有具体承诺或没有响应得0分。 | 5 |
| 4 | 所投货物制造商的生产水平、业绩情况、用户满意度的情况 | 所投货物制造商的业绩情况或用户满意度的情况（评价为良或满意及以上）进行综合评议及打分，每提供一份2020年1月份至今的有效的证明文件得1分，最高得5分。（提供有效的相关证明材料加盖公章，没提供证明材料的不得分）。（注：若提供合同与“投标人业绩”相同的，不重复计分） | 5 |
| 5 | 投标人的业绩 | 每提供一份2020年1月份至今的有效合同复印件加盖公章，得1分，最高得5分，不提供不得分。（以合同签订日期为准） | 5 |
| 合计 |  |  | 70 |

十、其他事项

（一）投标文件在本次器械采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（二）中标方需提交营业执照副本原件和税务登记证副本原件供我院校验。

（三）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。若投标人的质疑和投诉不在法定期内提出可以视为无效处理。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

（四）在相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动.。

（五）评标结果将在①汕大医学院校园网络招标信息（www.med.stu.edu.cn）、②汕大医学院附属肿瘤医院(https://sumcch.cn/）。

第二部分    投  标  书（格式）

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院：

根据你们第ZLSB          号（招标编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本含贰份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 技术规格/要求偏离表；

      - 销售承诺及服务质量保证书；

      - 资格文件

      - 关于资格文件的声明

      - 授权书

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的产品，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

授权代表（签名）:

联  系  电  话：

投标方名称:

投标方印章:

第三部分    合同模板

合同编号：SBHT2023-00X

汕头大学医学院附属肿瘤医院

医疗器械

合同书

（货物类）

项目编号：

项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院医疗器械 产品名称：

采购合同

甲方：汕头大学医学院附属肿瘤医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及汕头大学医学院附属肿瘤医院采购医疗器械招标项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购器械及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.  合同产品

乙方负责向甲方供应下表中所列产品负责安装调试。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 元 | 人民币圆整 |  |  |  |

2.	合同总价

总价为：人民币X圆整，即X元， 该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、卸货、安装调试、培训、验收及保修期间所有备品备件及服务和合同实施过程中不可预见情况等全部发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.	合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同产品的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、中标方的投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.	技术要求

乙方所提供产品，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

5.	合同产品包装、交货、安装及验收

5.1     合同产品的包装

产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	    合同产品的交货

5.2.1   乙方交货时间：按用户要求

5.2.2   乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3		合同产品的安装

5.3.1	乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4		产品的验收

5.4.1     验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。交付验收标准：依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合采购文件和响应承诺中甲方认可的最佳配置、参数及各项要求；

（3）产品来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（4）采购单位组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，所提供货物必须经过检测部门检测，并出具检测合格证后才可完成全部验收，检测费用由供货方承担。必要时将邀请第三方参与验收，所需费用由供货方承担。

（5）有医疗器械相关行业的质量检测（认证）评定等要求为验收依据之一的，需由乙方提供该产品检测结果依据。

5.4.2	如果合同产品运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同产品安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5	乙方保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.    质量保证及售后服务

6.1	乙方保证合同产品为原制造商制造的非展品的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2   乙方保证合同产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

6.3   合同产品保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于1年（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后按照甲方要求派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致产品故障损坏；

（2）擅自改装产品；

6.4	因产品的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5   乙方无偿培训甲方操作人员，主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造、操作及日常使用保养与管理，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

6.6   任何时候，乙方均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。质保期内乙方提供上门免费服务，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的产品予甲方临时使用。质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

7.	    付款办法

7.1   本合同的每笔款项以银行转账的方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1 	合同产品全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后产品使用正常90天内，凭

①甲方收货证明；

②乙方开具的正式发票；

③调试验收使用意见；由甲方向乙方支付合同总金额的100%，即：人民币X元(X圆整)。

8.	    技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.    不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2   签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.   索赔

10.1	如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3   如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.	违约与处罚

11.1	甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2	乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3   乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4   甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5   乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12    合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13   法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14	本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。合同自签字之日起即时生效。

15	本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：汕头大学医学院附属肿瘤医院			乙方：

法定代表人或者授权委托人：					法定代表人或者授权委托人：

地址：汕头市饶平路7号						地址：

电话：0754-88555844							电话：

传真：0754-88560352							传真：

开户银行：									开户银行：

账号：										账号：

签约日期：		年		月		日			签约日期：		年		月		日